Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской помощи
по профилю "акушерство и гинекология",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

Стандарт
оснащения женской консультации 1,2,3

Стандарт оснащения кабинета врача-акушера-гинеколога 1,2,3 кабинетов специализированных приемов 2,3 (за исключением кабинета врача-акушера-гинеколога для несовершеннолетних, кабинета функциональной диагностики и кабинета ультразвуковой диагностики)

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 4 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 5 | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
|  | 119540 | Монитор кардиологический фетальный |  |  |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |
| 2 5 | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
| 3 5 | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258830 | Весы-стул, электронные |  |  |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 4 | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 6 5 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |  |  |
| 7 5 | 185890 | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 8 5 | 336120 | Контейнер для анализа ин витро диагностики (далее - ИВД), многоразового использования | Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию | 1 |
|  | 340600 | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |  |  |
|  | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |  |  |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
| 9 5 | 182870 | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов |  |  |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 10 | 151550 | Стол гинекологический для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое | 1 |
| 11 5 | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187150 | Стол для осмотра /терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 12 5 | 166030 | Набор для акушерских /гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | по числу пациентов в смену |
|  | 180490 | Набор для гинекологического обследования |  |  |
|  | 165990 | Набор для акушерских/ гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских /гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 13 5 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
| 14 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 15 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 16 | 105620 | Рулетка, многоразового использования | Сантиметровая лента | 1 |
| 17 | 187160 | Светильник передвижной для проведения осмотра /терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 18 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 19 5 | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 20 5 | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 21 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул медицинский | 2 |
| 22 | 129690 | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | 1 |
| 23 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 24 5 | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 2 |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |  |  |
|  | 300390 | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |  |  |
| 25 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 26 5 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
|  | 143910 | Холодильник для крови |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/морозильник для хранения крови |  |  |
| 27 | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | 1 |
| 28 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 29 5 | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 30 | 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" | 1 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" | 1 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | 2 |