ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Аспирматик» и очищающего средства «Аспирматнк Клинер» (в дополнение к средству «Аспирматик») фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ» (Германия)

Инструкция разработана:

1. в части обеспечения бактерицидной и фунгицидной эффективности и безопасности средства - на основе исследований НИИ дезинфектологии МЗ РФ (авторы - И М Цвирова, Л.С. Федорова, Г.П Панкратова, А.С.Белова, И,М.Закова};

2. в части обеспечения вирулицидной эффективности средства в отношении гепатита В и С - фирмой «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия (автор - В А .Аксенов) - на основе исследований Отдела Медицинской микробиoлогии и гигиены Земельного исследовательского центра по химии, гигиене и (ветеринарии. Бремен, Германия.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Дезинфицирующее средство «Аспирматик» представляет собой прозрачную голубоватую жидкость с приятным специфическим запахом. В качестве действующего вещества (ДВ) средство содержит диоктилдиметиламмония хлорид (7,5%). Кроме того, в состав входят регуляторы = рН и пены, неионогенные поверхностно-активные вещества, ингибиторы коррозии, ароматизатор, краситель.

Очищающее средство «Аспирматик Клинер» представляет собой прозрачную желтоватого цвета жидкость со специфическим запахом. Средство содержит 40% моногидрата лимонной кислоты; регуляторы рН и пены, неионогенные поверхностно-активные вещества, ингибиторы коррозии, ароматизаторы и красители.

Средства расфасованы в полиэтиленовые флаконы с ручкой вместимостью 2 л

Срок годности средств «Аслнрматик» и «Аспирматик Клинер» при условии хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре от минус 5°С до плюс 40 °С составляет 3 года, после вскрытия упаковки -3 месяца. Срок годности рабочих растворов- 1 месяц.

1.2. Дезинфицирующее средство «Аспирматик» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), грибов рода Кандида, вирусов гепатита В и С (тестировано суспензионным методом на HBs Ag и вирусе диареи телят - BVDV в Германии Д-р Штайнманном)

Средство «Аспирматик Клинер» обладает очищающими свойствами

1.3.	Дезинфицирующее средство «Аспирматик» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении к желудок и нанесении на кожу, малотоксично при  парентеральном введении, оказывает слабое местно раздражающее действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

Средство «Аспирматик-Клинер» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и нанесении на кожу, малотоксично при парентеральном введении, оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

1.4. Дезинфицирующее средство «Аспирматик» предназначено для обеззараживания стоматологических отсасывающих систем и плевательниц с целью профилактики бактериальных инфекций (исключая туберкулез), кандидозов и вирусных {гепатиты В и С) инфекций в лечебно-профилактических учреждениях.

Средство «Аспирматик-Клинер» предназначено для очистки стоматологических  отсасывающих систем и плевательниц (в дополнение средству «Аспирматик»)

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1 Рабочие растворы средств «Аспирматик» к «Аспнрматик-Клинер» готовят в стеклянной или пластмассовой емкости путем добавления средства к питьевой воде (табл. 1,2) или в специальном дозирующем устройстве (Аспирматик система) фирмы «Шюльке н Майр ГмбХ» (Германия)

Таблица

Приготовление 2% рабочего раствора средства «Аспирматик»

| Концен рабочего ра (•/< трация ► раство-► ) по | Количство средства и воды (мл) необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: |
| --- | --- |
| препа- рату | ДВ | 2л л | 4 л | 6л п |
|  |  | средство | вода | средство | вода | средство | вода |
| 2,0 | 0,15 |  | I960 | 80 | 39 | 120 120 ) | 580 |

Таблица 2.

Приготовление рабочих растворов средства «Аспирматик Клинер»

| Концем рабочего раС/, трация нраство- ■} по: | Количество средства и воды (мл) необходимые для приготовления рабочего раствора объемом |
| --- | --- |
| препа- рату | моно гидра-ту лимонной кислоты | 2л л | 4л л | 6л л |
|  |  | средст-во | вода | средство | вода | средство | вода |
| 5,0 | 2,0 | 100 | 1900 | 200 | 3800 | 300 | 5700 |
| 10.0 | 4,0 | 200 | 1800 | 400 | 3600 | 600 | 5400 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ

3.1. Рабочий раствор средства «Аспирматик» применяют для обеззараживания стоматологических отсасывающих систем и плевательниц.

Раствор средства «Аспирматик Клинер» применяют для очистки стоматологических отсасывающих систем.

3.2. Для обеззараживания стоматологических отсасывающих систем после окончания работы через систему прокачать 1,5 л рабочего раствора средства «Аспирматик» плевательницы закачать 0,5 л рабочего раствора. Заполненную раствором систему оставить на 30 мин. или на ночь. По окончании дезинфекционной выдержки раствор из системы слить и промыть ее проточной питьевой водой в течение 2-х мин.

3.3. Для очистки 1 или 2 раза в неделю отсасывающую систему и плевательницы наполнить 5% (при сильном загрязнении 10%) раствором
средства «Аспирматик - Клинер» оставить на 2 часа, затеем промыть питьевой водой. Не оставлять рабочий раствор средства «Аспирматик Клинер» в системе на ночь!

Не смешивать средства «Аспирматик» и «Аспирматик-Клинер»!

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Избегать разбрызгивания и попадая средств на кожу и в глаза.

4.2. Все работы проводить в резиновых перчатках.

4.3. Средства не смешивать друг с другом.

5.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При попадании средств на кожу смыть их водой.

5.2 При попадании средств в глаза следует немедленно! промыть их под струей воды в течение 10-15 мин., при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу

5.3. При попадании средств в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6. 1. Средства «Аспирматик» и «Аспирматик Клинер» контролируют согласно спецификации последующим показателям (таблица 3):

Таблица 3

Нормируемые показатели средств «Аспирматик» и «Аспирматик Kлинер»

| № п/п | Наименование показателей | Норма «Аспирматик» | Норма «Аспирматик Клинер» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная го-лубоватая жидкость с приятным специфическим запахом | Прозрачная желтоватая жидкость со специфическим запахом |
| 2 | Плотность при 20°С, г/мл | 0,988 ± 0,010 | 1,175 ± 0,005 |
| 3 | Поюзатель преломления при 20°С, | 1,349 ± 0,010 | 1,387 ± 0,010 |
| 4 | Показатель активности водородных ионов, рН средства при 20°С | 6,5 - 7,5 | 0,4 - 1,4 |
| 5 | Массовая доля диоктил-диметил - аммоний хлорида, % | 7,50 ± 0,75 |  |
| 6 | Массовая доля моногидрата лимонной кислоты, % |  | 38,0 -42,0 |

Методики контроля действующих веществ (диоктилдиметиламмоний хлорида и моногидрата лимонной кислоты) представлены фирмой-изготовителем средств.

6 2 Внешний вид и цвет определяют визуально в соответствии с ГОСТ 146180,

6.3.Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1-73 гравиметрическим методом.

6.4. Определение показателей преломления проводят по ГОСТ 18995.2,-73 рефрактометрическим методом

6 5. Определение показателя активности водородных ионов, pH проводят по ГОСТ Р SOS 50 потенциометрическим методом.

6.6. Определение массовой доли диоктилдиметиламмоннй хлорида проводят методом потенциометрического титрования.

6.6.1 Оборудование приборы, посуда и реактивы:

Измерительный электрод - селективный электрод для измерения поверхностно-активных веществ, напр. Metrohm 6.0504.150 (High Senss surfactiant elektrod. Metrohm plug-in head G);

Вспомогательный электрод - стандартный хлорсеребряный, напр. Mуtrohm 6.0733. 100:

Потенциометр (милливольтметр) напр. Metrohm титропроцессор-

Стакан, вместимость 150 мл.

Натрия тетрафенилборат, раствор концентрации 0,01 М (моль/л)

Метанол, напр. Е Merck 6007;

Раствор метанола* с массовой долей 5% на деминерализованной воде (бидистиллированной)

6.6.2. Проведение анализа.

Средство «Аспирматик массой 0,08 - 0,10 г (точность взвешивания 0,0001 г), взвешивают в стакане вместимостью 150 мл, добавляют 100

мл раствора метанола. Измерительный электрод и электрод сравнения оставляют на 3 минуты в полученном растворе (для установления равновесия с системой), затем проводят титрование раствором натрия тетрафенилбората.

6.6.3 Обработка результатов.

Массовую долю диоктилдиметиламмоний хлорида (X) в % вычисляют по формуле:

Vх 0,01х Кх 312

Х= ---------------------------------

m х 10

где

V - объем раствора тетрафенилбората натрия, концентрации 0,01 моль/л, израсходованный на титрование пробы, мл,

К - поправочный  коэффициент титра раствора тетрафенилбората натрия концентрации 0,01 моль/л;

m - масса анализируемой пробы, г;

312 - молекулярный вес диоктилдиметиламмоний хлорида

6.7. Определение массовой доли моногидрата лимонной кислоты проводят методом кислотно-основного титрования с фенолфталеином в качестве индикатора.

6.7 1. Оборудование, приборы, посуда и реактивы

Весы лабораторные.

Бюретка;

Колба коническая;

Цилиндр мерный;

Вода деминерализованная;

Натрия гидроокись концентрации 0,5 моль/дм3

Фенолфталеин, спиртовой раствор (в этаноле) с массовой долей 0,5%.

6.7.2. Проведение анализа

1,4 - 1.6 г средства «Аспирматик Клинер» взвешивают с точностью 0,0001 г. переносят в коническую колбу вместимостью 250 мл, добавляют 100 мл. 0,2 мл раствора фенолфталеина и титруют раствором натрия гидроокиси до изменения цвета раствора от бесцветного до розового.

6.7.3. Обработка результатов.

Массовую долю моногидрада лимонной кислоты У в процентах рассчитывают по формуле:

Vх К х 3,5

У = -----------------------

m

где

V - объем раствора натрия гидроокиси израсходованный на титрование, мл;

К - поправочный коэффициент титра раствора натрия гидроокиси концентрации;

m - масса средства, г.

7.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

7.1. Транспортировка средств возможна всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средств и тары.

Хранить средство следует в сухом прохладном помещении  при температуре от минус 5°С до плюс 40°С

В ЛПУ средства хранить отдельно от лекарстве иных средств в местах, недоступных детям.

7.3. Средства расфасованы во флаконы по 2 л, уложенные в картонные коробки.