|  | ДЕАЛМЕД г. Москва, ул. Профсоюзная, 88/20 Тел./Факс: +7(495)545-41-40 www.dealmed.ru info@dealmed.ru |
| --- | --- |

Инструмент офтальмологический МИЗ – Ворсма (Россия)

| Код | ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | Упаковка | Ед изм | Цена с НДС, руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З-65 | Зажим кровоостанавливающий глазной типа Москит прямой | 10 | шт | 805,00 |
| И-68 | Игла (нож) для удаления инородных тел из роговицы НК 120х3,5 | 10 | шт | 447,00 |
| И-69 | Игла (нож) дисцизионная НК 125х2 | 10 | шт | 406,00 |
| И-126 | Иглодержатель глазной с фиксатором для пальца | 5 | шт | 776,00 |
| К-85 | Канюля глазная плоская | 10 | шт | 286,00 |
| Н-2 | Нож глазной обоюдоострый НК 125х11 | 10 | шт | 391,00 |
| Н-5 | Нож катарактальный малый НЛ 125х25 | 10 | шт | 371,00 |
| Н-6 | Нож катарактальный средний НЛ 130х30 | 10 | шт | 391,00 |
| Н-8 * | Нож копьевидный слабоизогнутый большой НК 137х14 | 10 | шт | 479,08 |
| Н-9 | Нож копьевидный слабоизогнутый малый НК 137х13 | 10 | шт | 427,00 |
| Н-10 | Нож для слизистой оболочки слезного мешка НЛ 120х20 (из наб. инстр. Д/ безмолот. Дакриоцис.) | 10 | шт | 391,00 |
| Н-27 | Нож роговичный НК 135х11 | 10 | шт | 434,00 |
| Н-217 | Иглы тупые для промывания слезного канала | 1 | наб | 448,00 |
| П-4 | Пинцет для экстракции катаракты с ложкообразными губками Пси 103х1,4 | 20 | шт | 543,00 |
| П-5 | Пинцет для фиксации глазного яблока ПХ 72х0,6 | 20 | шт | 490,00 |
| П-25 | Пинцет для базальной иридектомии Пхи 68х0,5 | 20 | шт | 528,00 |
| П-30 # | Пинцет для частичной миотомии ПА 95х3,6 | 20 | шт | 407,00 |
| П-34 # | Пинцет Беллярминова для выдавливания трахомных зерен окончатый ПС 100х11 | 20 | шт | 484,00 |
| П-35 # | Пинцет глазной фиксационный ПХ 100х4,2 | 20 | шт | 484,00 |
| П-75 | Петля хрусталиковая по Веберу | 10 | шт | 515,00 |
| П-76 | Петля хрусталиковая с крестовиной по Веберу | 10 | шт | 598,00 |
| П-86 | Пинцет хирургический глазной прямой ПХ 150х0,6 | 15 | шт | 347,00 |
| П-87 | Пинцет хирургический глазной изогнутый Пхи 150х0,6 | 15 | шт | 347,00 |
| П-88 # | Пинцет анатомический глазной прямой ПА 150х0,6 | 15 | шт | 360,00 |
| П-89 | Пинцет желобоватый ПЖ 150х2,0 | 15 | шт | 527,00 |
| П-95 | Пинцет для радужной оболочки изогнутый Пхи 101х0,5 | 20 | шт | 534,00 |
| П-100 | Пинцет для захватывания электродов ПС 150х7 | 15 | шт | 527,00 |
| П-101 | Пинцет эпиляционный (нагартованный холодной штамповкой) ПС 95х2,0 | 20 | шт | 278,00 |
| П-105 | Пинцет хирургический глазной большой прямой ПХ 100х0,6 | 20 | шт | 347,00 |
| П-106 | Пинцет глазной для радужной оболочки микрохирургический ПХ 100х0,4 | 20 | шт | 712,00 |
| П-107 | Пинцет глазной микрохирургический для роговицы изогнутый Пхи 100х0,25 | 20 | шт | 798,00 |
| П-108 | Пинцет глазной фиксационный микрохирургический ПХ 100х2,8 | 20 | шт | 512,00 |
| П-109 | Пинцет глазной микрохирургический с ложкообразными губками ПС 100х1,0 | 20 | шт | 569,00 |
| П-110 | Пинцет глазной микрохирургический прямой ПХ 72х0,3 | 20 | шт | 598,00 |
| П-111 | Пинцет глазной эпиляционный тонкий ПС 95х1,5 | 20 | шт | 416,00 |
| Р-30* | Ранорасширитель для операций на слезном мешке прямой детский | 10 | шт | 2 621,96 |
| Р-31* | Ранорасширитель для операций на слезном мешке изогнутый | 10 | шт | 2 621,96 |
| Р-62 | Распатор | 10 | шт | 893,00 |
| Сб-2 | Скальпель глазной брюшистый малый СБ 130х20 | 10 | шт | 213,00 |
| Сб-3 | Скальпель глазной брюшистый средний СБ 140х30 | 10 | шт | 213,00 |
| Со-3 | Скальпель глазной остроконечный средний СО 130х20 | 10 | шт | 213,00 |
| Ш-17 # | Шпатель глазной немагнитный односторонний | 10 | шт | 299,00 |
| Ш-18 # | Шпатель глазной немагнитный двухсторонний | 10 | шт | 537,00 |
| Ш-90 # | Шпатель ложкообразный | 10 | шт | 1 071,00 |
| Ш-91 # | Шпатель ложкообразный с прорезью | 10 | шт | 895,00 |
| Ш-92 # | Шпатель глазной двухсторонний 155 мм | 10 | шт | 680,00 |