Приложение N 8
к Порядку организации медицинской
реабилитации взрослых,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 788н
 
Кабинет физиотерапии
 
N п/п	Наименование оборудования	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. 1	Часы физиотерапевтические процедурные	Счетчик использованного времени, электронный	1 на кабинет	
2. 1	Кушетка
для физиотерапии	Мебель для палаты пациента	4	
3. 1	Ширма медицинская	Ширма медицинская	1 на 2 кушетки	
4. 1,2
 	Стул деревянный	Мебель для палаты пациента	2
 	
		Табурет/стул общего назначения		
5. 1,2
 	Ингалятор переносной
 	Увлажнитель вдыхаемого
воздуха/газов
ультразвуковой	1 на 15 коек	
		Ингалятор аэрозольный		
		Система ингаляционной терапии, с подогревом		
		Система ингаляционной терапии, без подогрева		
6. 1	Система ультразвуковая для физиотерапии	Система ультразвуковая для физиотерапии	не менее
1 на отделение	
7. 1	Аппарат для
фотодинамической терапии	Аппарат
для фотодинамической терапии	1 на 15 коек	
8. 1	Стимулятор глубоких тканей
электромагнитный
переносной	Стимулятор глубоких тканей
электромагнитный
переносной	не менее
1 на отделение	
9. 1	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная 4	не менее
1 на отделение	
10. 1	Аппарат для гальванизации	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная	не менее
1 на отделение	
11. 1	Аппарат лазерный терапевтический	Лазер для мышечно-скелетной/физиотерапии, для домашнего использования	1 на 15 коек	
12. 1	Лазер
для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный	Лазер
для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный 4	1	
13. 1	Система для криотерапии	Система для криотерапии 4	не менее
1 на отделение	
14. 1	Нагреватель пакетов для тепловой терапии	Нагреватель пакетов для тепловой терапии	1	
15. 1	Система интерференционной электростимуляции	Система интерференционной электростимуляции	не менее
1 на отделение	
16. 1	Аппарат
для функциональной
многоканальной
электромиостимуляции	Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции 4	1 на 15 коек	
17. 1	Массажер пневматический	Массажер пневматический	1 на 15 коек	
18. 1	Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной	Система
физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети	не менее
1 на отделение	
19. 1	Облучатель УФ-коротковолновый для одиночных локализованных облучений переносный	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	не менее
1 на отделение	
20. 1	Система мультимодальной физиотерапии	Система мультимодальной физиотерапии 4	не менее
1 на отделение	
21. 1	Аппарат для УВЧ-терапии	Система микроволновой диатермической терапии	не менее
1 на отделение	
22. 1	Стимулятор
электромагнитный
транскраниальный	Система магнитной нейростимуляции, передвижная	1	
23. 1,2	Система транскраниальной магнитной стимуляции	Система магнитной нейростимуляции, стационарная 4	1	
 
Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. 1	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. 1	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1