Приложение N 10
к Положению об организации оказания
паллиативной медицинской помощи, включая
порядок взаимодействия медицинских
организаций, организаций социального
обслуживания и общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, осуществляющих
свою деятельность в сфере охраны здоровья,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 31 мая 2019 г. N 345н/372н
 
Стандарт оснащения отделения паллиативной медицинской помощи взрослым
 
N п/п	Наименование	Требуемое количество	
1.	Рабочее место заведующего отделением	1	
2.	Рабочее место врача по паллиативной медицинской помощи с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу врачей	
3.	Рабочее место медицинской сестры палатной (постовой) с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу постов	
4.	Тонометр для измерения артериального давления	по числу врачей и постов	
5.	Стетофонендоскоп	по числу врачей	
6.	Кровать функциональная	по числу коек	
7.	Тумбочка прикроватная	по числу коек	
8.	Прикроватное кресло туалетное с высокой спинкой (или туалетный стул)	1 на 5 коек	
9.	Кресло-каталка	1 на 15 коек, не менее 2	
10.	Каталка	1 на 15 коек, не менее 2	
11.	Кушетка массажная	1 на отделение	
12.	Стойка (штатив) для инфузионных систем	1 на 5 коек, не менее 10	
13.	Термометр медицинский	по количеству коек	
14.	Кислородный концентратор 1	1 на 10 коек	
15.	Аппарат для ингаляционной терапии переносной	1 на 10 коек	
16.	Вакуумный электроотсос	1 на 10 коек	
17.	Ультрафиолетовая бактерицидная установка	по потребности	
18.	Холодильник для хранения лекарственных препаратов	по числу постов	
19.	Сейф для хранения наркотических и психотропных лекарственных препаратов и специальных рецептурных бланков для выписывания наркотических и психотропных лекарственных препаратов	1	
20.	Ходунки	1 на 10 коек	
21.	Шкаф для хранения лекарственных препаратов, не являющихся наркотическими и психотропными лекарственными препаратами	по числу постов	
22.	Аппарат искусственной вентиляции легких	не менее 1 2	
23.	Увлажнитель дыхательных смесей	не менее 1 2	
24.	Инсуффлятор-экссуффлятор	не менее 1	
25.	Вертикализатор	1 на 30 коек	
26.	Матрас противопролежневый	1 на 3 койки	
27.	Насос для энтерального питания	не менее 1 2	
28.	Каталка для принятия душа	1 на 30 коек	
29.	Кресло для принятия душа	1 на 30 коек	
30.	Устройство для подъема и перемещения пациентов	1 на 30 коек	
31.	Шприцевой насос	не менее 1 2