**Инструкция по применению INTERCEED (TC7):**

1. Обеспечить тщательный гемостаз перед наложением материала.
2. Удалить всю жидкость из брюшной полости. Если применялось положение Трендаленбурга, переместить пациентку в обратное положение, чтобы удалить всю жидкость.
3. После обеспечения полного гемостаза выполнить следующие шаги для наложения INTERCEED (TC7)

А. Разрезать INTERCEED (TC7) на части нужного размера, для полного покрытия поврежденной зоны,

B. Наложить INTERCEED (TC7) сухим, одним слоем. Не складывать INTERCEED (TC7). Очень важно не соединять поврежденные поверхности вместе (пример: яичник и фаллопиеву трубу)

С. После наложения INTERCEED (TC7) не нужно подшивать.

D. Смочить INTERCEED (TC7) 1–2 мл. физ. раствора для обеспечения дальнейшего прилипания и для придания материалу формы поврежденного органа. Если для хода операции необходимо увлажнение, его необходимо использовать только после наложения материала на поврежденный участок. Необходимо следить, чтобы жидкость не смыла ткань с поверхности. Если последнее произошло, необходимо удалить этот кусок и использовать новый. Если материал имел контакт с кровью до наложения. его нельзя использовать.

Е. Удерживайте INTERCEED (TC7) на месте наложения для усиления прилипания.

INTERCEED (TC7) должен быть наложен непосредственно перед закрытием хирургической раны, чтобы минимизировать возможность смещения материала.

F. Оцените изменения цвета INTERCEED (TC7) после наложения. Темно-коричневый или черный цвет указывает на неполный гемостаз. В случае возникновения, изменение цвета развивается в течении 1 – 2 мин после наложения INTERCEED (TC7). В этом случае материал становится неэффективным для предотвращения спайкообразования. Измененный материал, необходимо удалить, обеспечить гемостаз и наложить новый.