Приложение N 3
к Правилам проведения
ультразвуковых исследований,
утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 8 июня 2020 г. N 557н

Стандарт оснащения кабинета ультразвуковой диагностики

| N п/п | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи | Ультразвуковой аппарат не ниже среднего класса (при проведении скринингового ультразвукового исследования беременных не ниже экспертного класса) с функциями цветового допплеровского картирования и импульсно-волновой допплерографии (при проведении ультразвуковых исследований сердца обязательно наличие функций непрерывноволновой допплерографии и импульсно-волновой тканевой допплерографии) в зависимости от диагностических задач с комплектом датчиков (не менее трех датчиков), источником бесперебойного питания и устройством для печати изображений | 1 |
|  | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от сети |  |  |
|  | Система ультразвуковой визуализации универсальная |  |  |
|  | Система допплеровская фетальная |  |  |
|  | Система ультразвуковой визуализации объема мочевого пузыря |  |  |
| 2. 2 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
|  | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
| З. 2 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров | 2 3 |
|  | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 4. 2 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном | 1 4 |
|  | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 5. | Ширма медицинская | Ширма | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача ультразвуковой диагностики с персональным компьютером, пакетом прикладных программ (стандарт DICOM) и лазерным принтером | 1 |