Приложение N 2
к требованиям к организации
и выполнению работ (услуг)
по сестринскому делу, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 11 декабря 2020 г. N 1317н

Стандарт оснащения процедурного кабинета

| N | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Количество (не менее), штук |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 188320 | Пост сестринский | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | 1 |  |
| 2. | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  | 2 |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |  |
| 3. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для внутривенного капельного вливания | 1 |  |
| 4. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол для лекарственных препаратов и медицинских изделий | 1 |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 5. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол процедурный | 1 |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 6. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Манипуляционный столик | 1 |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 7. | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло или стол для забора крови | 1 |  |
| 8. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник фармацевтический | 1 |  |
| 9. | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов | Шкаф для хранения медицинских инструментов, стерильных расходных материалов | 1 |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |  |
| 10. | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов | Шкаф для хранения медицинских изделий | 1 |  |
| 11. | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для хранения лекарственных препаратов | 1 |  |
| 12. | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр медицинский | 1 |  |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |  |  |  |
|  | 300390 | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |  |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |  |  |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический медицинский, многоразового использования |  |  |  |
| 13. | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |  |
| 14. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |  |
| 15. | 184200 | Ширма медицинская | Ширма медицинская | 1 |  |
| 16. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |  |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
| 17. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкости для сбора медицинских отходов |  |  |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |  |  |  |
|  | 289720 | Контейнер для цитотоксических отходов |  | 2 |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |  |
| 18. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 2 | 1 |  |
| 19. |  |  | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме 3 | 1 |  |

Прочее оборудование:

| N | Наименование | Количество (не менее), штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |